## Sheet1
Winch 2
Measured Load Cell Force (N)
Screw + Nut Weight (g) | Screw + Nut Weight (N) | Weight (g) | Force (N) | Total Force Applied | Trial 1 | Trial 2 | Trial 3
4.86 | 0.047677 | 20 | 0.1962 | 0.24388 | 0.27 | 0.28 | 0.27
|  | 40 | 0.3924 | 0.44008 | 0.46 | 0.37 | 0.47
|  | 60 | 0.5886 | 0.63628 | 0.63 | 0.65 | 0.62
|  | 80 | 0.7848 | 0.83248 | 0.86 | 0.77 | 0.79
|  | 100 | 0.981 | 1.0287 | 0.98 | 1.01 | 0.95
|  | 110 | 1.0791 | 1.1268 | 1.08 | 1.07 | 1.09
|  | 130 | 1.2753 | 1.323 | 1.27 | 1.26 | 1.3
|  | 150 | 1.4715 | 1.5192 | 1.47 | 1.44 | 1.43
Chart Data
| Total Force Applied (N) | Mean Measured Force (N) | Std Dev | Ideal (1:1) | Regression Fit | MAE Label X | MAE Label Y
| 0.24388 | 0.27333 | 0.0057735 | 0.24388 | 0.2629 | 1.25 | 0.4
| 0.44008 | 0.43333 | 0.055076 | 0.44008 | 0.44504
| 0.63628 | 0.63333 | 0.015275 | 0.63628 | 0.62718
| 0.83248 | 0.80667 | 0.047258 | 0.83248 | 0.80933
| 1.0287 | 0.98 | 0.03 | 1.0287 | 0.99147
| 1.1268 | 1.08 | 0.01 | 1.1268 | 1.0825
| 1.323 | 1.2767 | 0.020817 | 1.323 | 1.2647
| 1.5192 | 1.4467 | 0.020817 | 1.5192 | 1.4468
Key Calibration Statistics
Linear Regression
| Slope | 0.92836
| Intercept | 0.036489
| R² | 0.99951
Accuracy Metrics
| Mean Absolute Error (N) | 0.034903
| RMSE (N) | 0.041152
| Max Absolute Error (N) | 0.07251
| Mean % Error | 4.2913
Repeatability
| Avg Std Dev (N) | 0.025627
| Avg Coeff. of Variation | 3.7686